电气控制与PLC复习资料

一、填空题。

1、铁心2、操作机构3、辅助触点4、电流 5、短路6、点接触7、短路 8、存储器9、用户（应用）程序10、梯形图

二、选择题。

1、B 2、C 3、A 4、B 5、C 6、A 7、C 8、B 9、A 10、A

三、问答题。
1、因为熔断器的主要作用是作为电路的短路保护元件，而热继电器的主要作用是作为电动机的长期过载保护元件，所以在电动机的主电路中装有熔断器，还需要装热继电器。 
不可以。因为熔断器和热继电器的保护功能不同，热继电器具有热惯性，在电路过载时不能瞬时动作而切断电源，而熔断器可以在电路发生短路故障时瞬时切断电源而起保护作用。 
2、 

3、只有当Y0接通后，Y1才能接通。 X0与Y0的并联构成自锁或自保电路。 

 四、分析题。（答对一条得1分，全对得10分）

- 按钮SB1的常开触点损坏或接触不良；

- 时间继电器KT的常闭触点损坏或触点接触不良；

- 接触器KM1的常闭辅助触点损坏；

- 接触器KM2损坏；

- 线路故障；

- 整流器VR损坏；

- 变压器T损坏。

五、当X0接通一次，DT0自动加1， 
　　X1接通一次，DT0自动减1
　　DT0>300时,Y0输出